## Tabelle1
Ausführliche Beschreibung zur Gerätestammdaten-Datei, siehe ZIP-Datei
EtherCAT
Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei
1 | Rotativ | C_ _-65, CEH-160, FXV70M, FXW70M | EtherCAT |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_FXV70M.xml |  | TR-E-ID-MUL-0008
|  | Beckhoff-Bezeichnung: FM5001-B100, ohne CoE |  |  | Optisch ≤ 18 Bit
2 | Rotativ | CE_65, EtherCAT | EtherCAT |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_CEx-65x_*.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0034
3 | Rotativ | CO_65, EtherCAT | EtherCAT |  | Optisch ≤ 18 Bit | TR-Ethercat_COx-65x_*.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0035
4 | Rotativ | CE_58, EtherCAT | EtherCAT |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_CEx-58x_*.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0036
5 | Rotativ | Baureihe 582, 802, 1102 EtherCAT (ETC-SV 5.01) | EtherCAT |  |  | TR-Electronic_Cxx2_EtherCAT_SV501.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0053
6 | Rotativ | TR-Electronic_Cxx2, CIB2X_EtherCAT | EtherCAT |  |  | TR-Electronic_Cxx2_EtherCAT.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0065
(nicht für Art.-Nr.: C_ _*2-1_ _ _ _ verwenden!)
7 | Rotativ | C_ _58, C_H80, C_H110 EtherCAT | EtherCAT |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_C-Series_*.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0037
|  | C_ _582_-1_ _ _ _ / C_ _802_-1_ _ _ _ / C_ _1102_-1_ _ _ _ |  |  | Optisch ≤ 18 Bit
8 | Rotativ | C_ _58, C_H80, C_H110 EtherCAT + Ink | EtherCAT |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Ethercat_C-Series+Inc_*.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0039
|  | C_ _582_-1_ _ _ _ / C_ _802_-1_ _ _ _ / C_ _1102_-1_ _ _ _ | Inkremental |  | Optisch ≤ 18 Bit
Mehrfach
9 | Rotativ | CD_582 ETC/FSoE | EtherCAT |  | Doppelabtastung | TR-Electronic_CD_582_-ECT.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0081
|  |  | FSoE |  | Optisch ≤ 15 Bit
sicherheitsgerichtet
10 | Rotativ | CD_582 ETC/FSoE mit Berghof Steuerungssystem | EtherCAT |  | Doppelabtastung | TR-Electronic_CD_582_-ECT_Berghof.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0085
|  |  | FSoE |  | Optisch ≤ 15 Bit
sicherheitsgerichtet
11 | Rotativ | CD_-75, AD_-75, CDV115 ETC/FSoE | EtherCAT |  | Doppelabtastung | TR-Electronic_CD_75_-ETC.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0051
|  |  | FSoE |  | Optisch ≤ 15 Bit
sicherheitsgerichtet
12 | Linear-Magnetostriktiv | LA66 -> Ersatz-Geräte LMRI-46/42, Klasse 339 | EtherCAT |  |  | TR-Ethercat_FM5001.xml | 5624 | TR-ELA-ID-MUL-0040
Beckhoff-Bezeichnung: FM5001-B100, ohne CoE
13 | Linear-Magnetostriktiv | LA46, LP46, LMRI-46, LMPI-46 EtherCAT; 1 Magnet | EtherCAT |  |  | TR-Ethercat_LA-LP 46_*.xml | 1) 5673 | TR-ELA-ID-MUL-0019
14 | Linear-Magnetostriktiv | L_46, LM_I46, LMP30, LMRB-27 ETC; 3 Magnete | EtherCAT |  | Mehrmagnet | TR-Ethercat_Linear 3M_*.xml | 1) 5672 | TR-ELA-ID-MUL-0020
89-005-61A
89-005-682
15 | Linear-Magnetostriktiv | L_46, LM_I46, LMP30, LMRB-27 ETC, 3 Magnete, Ein-Port-Betrieb | EtherCAT |  | Mehrmagnet | TR-Ethercat_Linear 3M_V2_*.xml | 1) 89-005-671 | TR-ELA-ID-MUL-0035
[5 empty] | Ein-Port-Betrieb |  | 89-005-692
16 | Linear-Magnetostriktiv | LMPE30, 2 Magnete, Ein-Port-Betrieb | EtherCAT |  | Mehrmagnet | TR-ETC-E-Series-002_TR.xml | 89-005-068 | TR-ELA-ID-MUL-0041
Ein-Port-Betrieb
17 | Linear-Magnetostriktiv | LA46, LP46, LMP30 EtherCAT; 30 Magnete | EtherCAT |  | Mehrmagnet | TR-Ethercat_Linear 30M_*.xml | 1) 5674 | TR-ELA-ID-MUL-0022
18 | Linear-Magnetostriktiv | LMRH-46, LMPH-46, hochauflösend, 3 Magnete | EtherCAT |  | Mehrmagnet | TR-Ethercat_Linear 3M_115.xml | 89-005-60E | TR-ELA-ID-MUL-0039
19 | Linear-Magnetostriktiv | LMC-55 EtherCAT | EtherCAT |  | Mehrmagnet | TR-Ethercat_LMC55_xxx.xml |  | TR-ELA-ID-MUL-0021
20 | Linear-Laser | LE-200 EtherCAT | EtherCAT |  |  | TR-Ethercat_LE200_xxx.xml |  | TR-ELE-ID-MUL-0017
21 | Linear-Laser | LE-25 EtherCAT | EtherCAT |  |  | TR-Ethercat_LE-SERIES.xml |  | TR-ELE-ID-MUL-0018
22 | Linear-Laser | LLB-502 EtherCAT | EtherCAT |  |  | DIMETIX_LaserDistanceSensor_ECAT.xml |  | TR-ELE-ID-MUL-0021
1) abgekündigte Firmware-Nr., siehe ZIP-Datei
EtherCAT P (EtherCAT + Power)
Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei
1 | Rotativ | Baureihe 582/802/1102 EtherCAT P 1-PORT (ETC-SV 5.01) | EtherCAT P |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Electronic_Cxx2_EtherCAT_P_1Port_SV501.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0063
Optisch ≤ 18 Bit
2 | Rotativ | Baureihe 582/802/1102, CIB2X EtherCAT P 1-PORT | EtherCAT P |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Electronic_Cxx2_EtherCAT_P_1Port.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0066
Optisch ≤ 18 Bit
3 | Rotativ | Baureihe 582/802/1102, CIB2X EtherCAT P 2-PORT | EtherCAT P |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Electronic-Cxx2_EtherCAT_P_2Port.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0082
Optisch ≤ 18 Bit
4 | Linear-Magnetostriktiv | L_46, LM_I46, LMP30, LMRB-27EtherCAT P; 3 Magnete | EtherCAT P |  | Mehrmagnet | TR-EthercatP_LA_3M_*.xml |  | TR-ELA-ID-MUL-0038
EtherNet/IP
Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei
1 | Rotativ | C_ _-65 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  | Optisch ≤ 15 Bit | 04710022_TR_EIP_*.EDS |  | TR-ECE-ID-MUL-0033
Optisch ≤ 18 Bit
2 | Rotativ | C_ _-58 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  | Optisch ≤ 15 Bit | 04710022_TR_C_SERIES_x_x.eds |  | TR-ECE-ID-MUL-0040
|  | C_ _582-1_ _ _ _ |  |  | Optisch ≤ 18 Bit | 04710022_TR_C_SERIES_x_x_Omron.eds
04710022_TR_C_SERIES_1_2_Schneider.eds
3 | Rotativ | Baureihe 582, 802, 1102, CIB2X EtherNet/IP (nicht für Art.-Nr.: C_ _*2-1_ _ _ _ verwenden!) | EtherNet/IP |  |  | 04710022_TR_C_SERIES_INC_x_x.eds 04710022_TR_C_SERIES_INC_x_x_Omron.eds 04710022_TR_C_SERIES_INC_x_x_Rockwell.eds 04710022_TR_C_SERIES_INC_x_x_Schneider.eds |  | TR-ECE-ID-MUL-0056
4 | Rotativ | CD_582 EtherNet/IP + CIP-Safety | EtherNet/IP |  | Doppelabtastung | TR-Electronic_CD_582M_-EIP.eds |  | TR-ECE-ID-MUL-0067
|  |  | CIP-Safety |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-Electronic_CD_582M_-EIP_Schneider.eds
sicherheitsgerichtet
5 | Linear-Magnetostriktiv | LA-46 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  | Mehrmagnet | 04710022_LA46_*.EDS |  | TR-ELA-ID-MUL-0016
6 | Linear-Magnetostriktiv | LP-46 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  | Mehrmagnet | 04710022_LP46_*.EDS |  | TR-ELA-ID-MUL-0017
7 | Linear-Magnetostriktiv | LMP-30 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  | Mehrmagnet | 04710022_LMP30_*.EDS |  | TR-ELA-ID-MUL-0018
8 | Linear-Magnetostriktiv | L_-46, LM_I-46, LMP-30 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  | Mehrmagnet | 04710022_TR_Lxxx_3M_0x0x0x.EDS |  | TR-ELA-ID-MUL-0024
[5 empty] | Mit Switch | 04710022_TR_Lxxx_3M_0x0x0x_Omron.eds
04710022_TR_Lxxx_3M_0x0x0x_Schneider.eds
9 | Linear-Magnetostriktiv | LMC-55 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  | Mehrmagnet | 04710022_TR_Lxxx_MM_0x0x0x.EDS |  | TR-ELA-ID-MUL-0033
10 | Linear-Laser | LE-200 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  |  | 04710022_TR_LE200_*.EDS |  | TR-ELE-ID-MUL-0016
11 | Linear-Laser | LE-25 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  |  | 04710022_TR_LExxx_x_x.eds |  | TR-ELE-ID-MUL-0024
12 | Linear-Laser | LLB-502 EtherNet/IP | EtherNet/IP |  |  | DIMETIX_LaserDistanceSensorDX400_EIP_Vx_x.eds |  | TR-ELE-ID-MUL-0022
POWERLINK
Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei
1 | Rotativ | C_ _-65 POWERLINK | POWERLINK |  | Optisch ≤ 15 Bit | 0000025C_TR_CEx_COx_65M.xdd |  | TR-ECE-ID-MUL-0032
Optisch ≤ 18 Bit
2 | Rotativ | C_ _-58, POWERLINK V2 | POWERLINK |  | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_C-Series-EPL.xdd |  | TR-ECE-ID-MUL-0044
|  | C_ _582_-1_ _ _ _ / C_ _802_-1_ _ _ _ / C_ _1102_-1_ _ _ _ |  |  | Optisch ≤ 18 Bit
3 | Rotativ | Baureihe 582, 802, 1102, CIB2X POWERLINK V2.0 | POWERLINK |  | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_C2-Series-EPL.xdd |  | TR-ECE-ID-MUL-0068
|  | (nicht für Art.-Nr.: C_ _*2-1_ _ _ _ verwenden!) |  |  | Optisch ≤ 18 Bit
4 | Rotativ | CD_582 openSAFETY | POWERLINK |  | Doppelabtastung | 0x0000025C_TR-Electronic_CD_582_-EPL_*.xdd |  | TR-ECE-ID-MUL-0073
|  |  | openSAFETY |  | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_CD_582_-EPL_*.xosdd
sicherheitsgerichtet
5 | Rotativ | CD_-75, AD_-75, CDV-115 openSAFETY | POWERLINK |  | Doppelabtastung | AS4_HW_TR-CD75.exe / AS4_HW_TR-CD75.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0046
|  |  | openSAFETY |  | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_CD_75_-EPL.xdd
[5 empty] | sicherheitsgerichtet | 0x0000025C_TR-Electronic_CD_75_-EPL.xosdd
6 | Rotativ | ADV-88, ADS-88 openSAFETY (ATEX) | POWERLINK |  | Doppelabtastung | AS4_HW_TR-AD88.exe / AS4_HW_TR-AD88.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0047
|  |  | openSAFETY |  | Optisch ≤ 15 Bit | 0x0000025C_TR-Electronic_AD_88_-EPL.xdd
[5 empty] | sicherheitsgerichtet | 0x0000025C_TR-Electronic_AD_88_-EPL.xosdd
7 | Linear-Magnetostriktiv | L_-46, LM_I-46, LMP-30 EPL | POWERLINK |  | Mehrmagnet | 0000025C_TR_Lx46-LMP30.xdd | 5620, 5647 | TR-ELA-ID-MUL-0015
8 | Linear-Magnetostriktiv | LMC-55 POWERLINK | POWERLINK |  | Mehrmagnet | 0x0000025C_TR-Electronic_LMC55-EPL.xdd |  | TR-ELA-ID-MUL-0028
9 | Linear-Magnetostriktiv | LMRI-46, LMPI-46 | POWERLINK |  | Mehrmagnet | 0x0000025C_TR-Electronic_L-Series-EPL.xdd | 5650 | TR-ELA-ID-MUL-0029
PROFINET IO
Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei
1 | Linear-Magnetostriktiv | C_ _-58, C_ _-65, A_ _70, C_H-80, C_H-110, LA-66 PN, | PROFINET IO | V2.2 | Optisch ≤ 15 Bit | GSDML-V2.3-TR-0153-PNRotative* |  | TR-E-ID-MUL-0006
| Rotativ | C_ _582_-1_ _ _ _ / C_ _802_-1_ _ _ _ / C_ _1102_-1_ _ _ _ |  |  | Optisch ≤ 18 Bit
2 | Linear-Magnetostriktiv | Cxx-65, LA-66 PN | PROFINET IO | V2.1 | Optisch ≤ 15 Bit | GSDML-V2.0-TR-PNHaube-* |  | TR-E-ID-MUL-0007
| Rotativ |  |  |  | Optisch ≤ 18 Bit
3 | Rotativ | Baureihe 582, 802, 1102, CIB2X PROFINET IO (nicht für Art.-Nr.: C_ _*2-1_ _ _ _ / C_ _*2-2_ _ _ _ verwenden!) | PROFINET IO | V2.3_ Encoder-Profil 4.1 Encoder-Profil 4.2 |  | GSDML-V2.3_-TR-0153-PNRotative2-* |  | TR-ECE-ID-MUL-0055
4 | Rotativ | CD_-75, AD_-75, CDV-115 PN+PS | PROFINET IO | V2.2 | Doppelabtastung | GSDML-V2.2-TR-0153-CD_75_-EPN* |  | TR-ECE-ID-MUL-0031
|  |  | PROFIsafe |  | Optisch ≤ 15 Bit
sicherheitsgerichtet
5 | Rotativ | CD_582 PROFINET/PROFIsafe (SIL2/SIL3) | PROFINET IO | V2.3 | Doppelabtastung | GSDML-V2.3-TR-0153-CD_582_-EPN-* |  | TR-ECE-ID-MUL-0058
|  |  | PROFIsafe |  | sicherheitsgerichtet | GSDML-V2.34-TR-0153-CD_582_-EPN-*
6 | Rotativ | ADV-88, ADS-88, EPN+PROFIsafe (ATEX) | PROFINET IO | V2.2 | Doppelabtastung | GSDML-V2.xx-TR-0153-AD_88_-EP* |  | TR-ECE-ID-MUL-0050
|  |  | PROFIsafe |  | Optisch ≤ 15 Bit
sicherheitsgerichtet
7 | Linear-Magnetostriktiv | Baureihe 46, 30, 27 Linear PN (3/30 Magnete, MRP) | PROFINET IO | V2.2 | Mehrmagnet | GSDML-V2.xx-TR-0153-PNLinear-* | 5619, 5637, 5641 | TR-ELA-ID-MUL-0014
5676, 5677, 5678, 560F, 89-005-61D
8 | Linear-Magnetostriktiv | LMC-55, LMR_-27, LMRI-46, LMPI-46, LMP-30 (5, 30 Magnete) | PROFINET IO | V2.3, PNO Profil 4.2 | Mehrmagnet | GSDML-V2.34-TR-0153-PNLinear2* | 5646, 5679, 5683 5686, 5695, 89-005-651 | TR-ELA-ID-MUL-0027
9 | Linear-Magnetostriktiv | LMRH-46, LMPH-46 hochauflösend (30 Magnete) | PROFINET IO | V2.3, PNO Profil 4.2 | Mehrmagnet | GSDML-V2.34-TR-0153-PNLinear2HR-xxxxxxxx.xml | 89-005-61B | TR-ELA-ID-MUL-0042
10 | Linear-Laser | LE-200 PROFINET IO | PROFINET IO | V2.2 |  | GSDML-V2.3-TR-0153-LE200-EPN-* |  | TR-ELE-ID-MUL-0015
11 | Linear-Laser | LE-25 PROFINET IO | PROFINET IO | V2.34 |  | GSDML-V2.34-TR-0153-PNLinearLaser-yyyymmdd.xml |  | TR-ELE-ID-MUL-0019
12 | Linear-Laser | LLB-502 PROFINET IO | PROFINET IO | V2.33 |  | GSDML-V2.33-DIMETIX-LaserDistanceSensorDX400-yyyymmdd |  | TR-ELE-ID-MUL-0023
13 | Barcode | Barcode Positioniersystem BE-901 EPN | PROFINET IO | V2.32 |  | GSDML-V2.xx-TR-BE901EPN-*.xml |  | TR-E-ID-MUL-0010
Sercos III
Nr.: | Produktgruppe | Bezeichnung | Schnittstelle | PROFINET Attribute | Globale Attribute | Gerätestammdaten-Datei | Firmware | ZIP-Datei
1 | Rotativ | C_ _-58 Sercos III | Sercos III |  | Optisch ≤ 15 Bit | TR-54524353-V002-TRCE-FSP-Encoder_IndraWorks13RSV.xml |  | TR-ECE-ID-MUL-0041
[5 empty] | Optisch ≤ 18 Bit | TR-54524353-V003-TRCE-FSP-Encoder.xml
TR-54524353-V003-TRCE-FSP-Encoder_FreeConfigurable.xml
2 | Linear-Magnetostriktiv | L_-46, LM_I-46 Sercos III | Sercos III |  |  | TR-80915228-V003-TRLA-FSP-Encoder.xml |  | TR-ELA-ID-MUL-0023
TR-80915228-V003-TRLA-FSP-Encoder_FreeConfigurable.xml
Ausgabe: 29.04.2026